## focal spot (2)
Focal Spot Measurement
x pixel | x intensity |  | y pixel | y intensity
23 | 10.725 | -50.3925 | 0 | 2357.333 | 27768.749 |  | max (x int) | 122.235 |  | max (y int) | 60252.164
24 | 11.922 | -49.1955 | 1 | 2389.245 | 27736.837 |  | 1/2 max (x) | 61.1175 |  | 1/2 max (y) | 30126.082
25 | 12.072 | -49.0455 | 2 | 2559.833 | 27566.249
26 | 15.935 | -45.1825 | 3 | 2463.734 | 27662.348 | error of .1 | First x | -3.6995 |  | First y | 5605.039
27 | 21.647 | -39.4705 | 4 | 2420.191 | 27705.891 | error of .2 | second x | -5.4185 |  | Second y | 128.477
28 | 28.464 | -32.6535 | 5 | 2317.591 | 27808.491
29 | 36.516 | -24.6015 | 6 | 2526.644 | 27599.438 |  | Camera Spot | -10.314 |  | Camera Spot | -32859.372
30 | 45.549 | -15.5685 | 7 | 3567.497 | 26558.585 |  | Focal Width | 15.6716 |  | Focal Width | -8173.9731
31 | 57.418 | -3.6995 | 8 | 5565.984 | 24560.098
32 | 66.242 | 5.1245 | 9 | 8533.458 | 21592.624
33 | 81.52 | 20.4025 | 10 | 13122.122 | 17003.96
34 | 94.278 | 33.1605 | 11 | 19479.76 | 10646.322
35 | 102.902 | 41.7845 | 12 | 26968.131 | 3157.951 | Magnefication factor | 4.02
36 | 113 | 51.8825 | 13 | 35731.121 | 5605.039
37 | 119.863 | 58.7455 | 14 | 43982.363 | 13856.281
38 | 121.497 | 60.3795 | 15 | 50788.648 | 20662.566 | half max row | 13 |  | =
39 | 122.235 | 61.1175 | 16 | 57351.863 | 27225.781 | max row | 20
40 | 120.392 | 59.2745 | 17 | 59680.492 | 29554.41
41 | 118.954 | 57.8365 | 18 | 60252.164 | 30126.082 | Cam spot (um) | 84
42 | 108.843 | 47.7255 | 19 | 57952 | 27825.918 | Focal width | 20.8955
43 | 98.252 | 37.1345 | 20 | 52930.719 | 22804.637
44 | 89.193 | 28.0755 | 21 | 45401.32 | 15275.238
45 | 76.441 | 15.3235 | 22 | 37498.039 | 7371.957
46 | 63.846 | 2.7285 | 23 | 29997.605 | 128.477
47 | 55.699 | -5.4185 | 24 | 22062.428 | 8063.654
48 | 42.549 | -18.5685 | 25 | 15858.9 | 14267.182
49 | 34.039 | -27.0785 | 26 | 11057.799 | 19068.283
50 | 29.059 | -32.0585 | 27 | 7391.256 | 22734.826
51 | 22.167 | -38.9505 | 28 | 5207.636 | 24918.446
52 | 18.801 | -42.3165 | 29 | 3710.708 | 26415.374
53 | 14.98 | -46.1375 | 30 | 3045.71 | 27080.372
|  |  | 31 | 2718.592 | 27407.49
|  |  | 32 | 2713.701 | 27412.381
|  |  | 33 | 2688.685 | 27437.397
|  |  | 34 | 2352.479 | 27773.603

## focal spot
Focal Spot Measurement
| x pixel | x intensity |  | y pixel | y intensity
| 23 | 10.725 |  | 0 | 2357.333
| 24 | 11.922 |  | 1 | 2389.245 |  | \
| 25 | 12.072 |  | 2 | 2559.833
| 26 | 15.935 |  | 3 | 2463.734
| 27 | 21.647 |  | 4 | 2420.191
| 28 | 28.464 |  | 5 | 2317.591
| 29 | 36.516 |  | 6 | 2526.644
| 30 | 45.549 |  | 7 | 3567.497
| 31 | 57.418 | 30.8621 | 8 | 5565.984
| 32 | 66.242 |  | 9 | 8533.458
| 33 | 81.52 |  | 10 | 13122.122
| 34 | 94.278 |  | 11 | 19479.76
| 35 | 102.902 |  | 12 | 26968.131
| 36 | 113 | 59.6556 | 13 | 35731.121 | 12.3604
| 37 | 119.863 |  | 14 | 43982.363
| 38 | 121.497 |  | 15 | 50788.648
| 39 | 122.235 |  | 16 | 57351.863
| 40 | 120.392 |  | 17 | 59680.492
| 41 | 118.954 |  | 18 | 60252.164
| 42 | 108.843 |  | 19 | 57952
| 43 | 98.252 |  | 20 | 52930.719
| 44 | 89.193 |  | 21 | 45401.32
| 45 | 76.441 |  | 22 | 37498.039
| 46 | 63.846 |  | 23 | 29997.605 | 22.9829
| 47 | 55.699 | 46.2166 | 24 | 22062.428
| 48 | 42.549 |  | 25 | 15858.9
| 49 | 34.039 |  | 26 | 11057.799
| 50 | 29.059 |  | 27 | 7391.256
| 51 | 22.167 |  | 28 | 5207.636
| 52 | 18.801 |  | 29 | 3710.708
| 53 | 14.98 |  | 30 | 3045.71
|  |  |  | 31 | 2718.592
|  |  |  | 32 | 2713.701
|  |  |  | 33 | 2688.685
| max | 122.235 |  | 34 | 2352.479
| 1/2 max | 61.1175 |  |  | 60252.164
30126.082
error of .1 | First x | 30.8621
error of .2 | second x | 46.2166 |  | First y | 12.3604
|  |  |  | Second y | 22.9829
| Camera Spot | 92.1272
| Focal Width | 15.6716 |  | Camera Spot | 63.735
|  |  |  | Focal Width | 15.8545
Magnefication factor | 4.02

## fluenceee
input
Average Power mW | 5.75 | 0.00575 | W
Pulse Duration PicoSecond | 0.24 | 2.4e-16 | s
Rep Rate Khz | 0.5 | 500 | Hz
FWHM x micron | 23 | 0.0023 | cm
FWHM y micron | 21 | 0.0021 | cm
Fluence | 2.1013 | 2.1013